暖通空调考研大纲：

复习要点：由制冷、供热、空调、通风四个方面的内容组成，各方向要点如下：

制冷方向：

- 用逆卡诺循环的制冷系数，来说明制冷循环中蒸发温度与冷凝温度的变化对循环的制冷系数的影响，那个影响更大？

- 如何判别蒸发温度与冷凝温度不同的制冷循环效率。

- 了解制冷循环中的“过热”与“过冷”现象，掌握回热型制冷循环的系统图及其压焓图（lgp-h图）。

- 了解压缩机的种类、特点与能量调节方式；了解活塞式压缩机基本性能参数的计算；利用压焓图写出制冷系统的制冷量、冷凝热量、功率以及制冷系数的计算表达式。

- 了解空调用的冷水机组、热泵等蒸气式压缩式机组的原理，概念和性能特性。

供热方向：

- 采暖系统设计热负荷、各种耗热量的概念和计算方法； 散热器片数的计算方法。

- 室内热水采暖系统的常用形式和各自特点；重力循环双管系统、机械循环单管系统、同程式系统、异程式系统水力计算的基本步骤。

- 蒸汽作为热媒供热的特点；常用热水供热系统的供热调节形式(质调节、分阶段改变流量的质调节、间歇调节)的含义。

- 热水网路压力状况的基本要求，水压图的绘制；循环水泵与补给水泵的流量、扬程的计算方法。

- 水力工况分析的原理和方法。

空调方向：

- 掌握室内得热、负荷、除热等基本概念及其应用。

- 掌握一、二次回风空调系统原理与流程、冬夏季焓湿图（i-d图）及各种空气处理过程的绘制，风量、冷热量计算方法与分析，以及两系统特点与应用场合。

- 掌握常见风机盘管+新风系统的形式与特点，系统原理与流程、冬夏季焓湿图（i-d图）及各种空气处理过程的绘制，风量、冷热量计算方法与分析，以及系统应用场合。

- 了解目前常见的空调系统节能方法原理与分析。

通风方向：

- 了解什么是除尘器效率，通常分为哪几种形式；给出除尘器效率的计算公式及其阐述公式中各符号意义；了解除尘器的构造及效率影响因素；了解局部排风罩的种类及排风量的经典计算方法。

- 根据风管内空气压力的分布规律，掌握通风管内空气压力分布图的绘制，并写出管路阻力值的计算表达式以及各符号的名称，掌握通风管道设计原理。

3. 了解各种尘粒由静止到进入空气中浮游的尘化作用，达到避免粉尘传播的机理。

4. 了解通风的种类；全面通风量的计算公式及各符号意义，热平衡计算原理。